ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯТОРА «ELECTRO SEX»

Электростимулятор «Electro sex» предназначен для комплексной терапии. Он имеет 2 независимых канала А и В и четыре электродных подушечки. Это позволит Вам работать над разными участками тела одновременно.

Вы можете выбрать любой из 3 режимов импульсной электростимуляции, а также одну из автоматических программ, для проработки отдельных участков тела (плеч, суставов, живота, рук, ног). Главное назначение «Electro Sex» – стимуляция нескольких частей тела одновременно. Прибор также помогает избавиться от онемения в плечах, слабости периферических нервов, снятия усталости. Способствует улучшению циркуляции крови, постепенно снимает боли в мышцах. Прибор также используется для стимуляции мышечных тканей, для придания мышцам тонуса и для борьбы с излишними жировыми отложениями.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

Те люди, которые страдают ниже перечисленными заболеваниями или имеют их симптомы, не должны использовать импульсный электростимулятор для процедур на низкой частоте.

- Болезнь сердца

- Люди с электронным стимулятором сердца

- Высокая температура

- Острые заболевания

- Повышенное или пониженное кровеносное давление

- Менструации, беременность или недавнее рождение ребенка

- Запрещено использование на и в области болезненных участков кожи, ран, ссадин, порезов

- Злокачественные опухоли

- Влажное тело после приема ванны/душа или от потения

- Туберкулезные заболевания

- Люди, проходящие медицинское лечение, перед использованием массажера должны проконсультироваться с терапевтом.

Внимание!!!

- Если Стимулятор используется двумя людьми одновременно, убедитесь в том, что каждый из вас пользуется подушечками, подключенными только к одному из каналов. Начиная работу с Стимулятором, всегда постепенно изменяйте настройки от низкой интенсивности к высокой во избежание какого-либо дискомфорта.

- Зафиксируйте подушечки таким образом, чтобы одна не находила на другую. Убедитесь в том, что электродные подушечки плотно прикреплены к вашему телу.

- Электродные подушечки всегда должны быть чистыми. Не дотрагивайтесь кончиками пальцев до липкой поверхности.

- Если вы почувствовали какие-либо отклонения от нормы в любой из частей вашего тела, немедленно прекратите использование прибора.

- Запрещено использование прибора детьми.

- Не использовать прибор в комнате с высокой влажностью (ванная комната и т.д.), или во время приема ванны/душа.

- Воздержитесь от использования прибора во время вождения.

- Не использовать прибор во время сна.

- После использования, выньте электродный провод из прибора.

КЛАВИШИ И ФУНКЦИИ

| - Корпус - Индикатор стимуляции - Режим массажа - Скорость - Интенсивность - Клавиша переключения между режимом настройки интенсивности и скорости - Жидкокристаллический дисплей - Клавиша включения/усиления - Клавиша выключения/уменьшения - Клавиша выбора режима работы |  |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Вставка батареек:

- Во время перестановки батареек, убедитесь, что прибор выключен.

- Откройте отделение для батареек легким нажатием в направлении стрелок. Вставьте батарейки и убедитесь что (+) и (-) полярности соответствуют диаграмме, указанной на обратной стороне прибора.

- Плотно закройте батарейки крышкой.

Подготовка и настройка электродов:

- Правильно подсоедините электродный провод к подушечкам.

- Вставьте вилку электродного провода в электродный разъем корпуса прибора.

- Снимите пленку с электродных подушечек.

- Для удаления жира, загрязнений, косметики с участка кожи на который вы будете накладывать подушечки, используйте влажное полотенце.

- При загрязнении электродных подушечек их способность прилипать и возможное число раз их использования сократятся.

- Прикладывайте электродные подушечки на те участки тела, которые намереваетесь стимулировать. Прибор не может работать до тех пор, пока не будут подключены обе подушечки по крайней мере к одному из каналов.

Внимание!!!

Пожалуйста, вынимайте батарейки, если прибор не используется в течение длительного времени.

Никогда не прикладывайте электродные подушечки к вашей коже, если к ним подается напряжение. Это может быть чревато получением внезапного шока.

На теле есть ряд участков, на которых сложно зафиксировать подушечки. В таких случаях используйте пластырь из вашей домашней аптечки для закрепления подушечек.

Включение прибора

Нажмите и удерживайте кнопку ОN

Выбор режима

Нажмите кнопку МОDЕ, чтобы выбрать один из трех ручных режимов импульсной электростимуляции:

- пульсация

- импульсная стимуляция

- непрерывная стимуляция

или одну из автоматических программ, специально разработанных для оптимальной проработки определенных участков тела (плеч, живота, суставов, рук, ног).

Регулировка интенсивности

После начала импульсной электростимуляции нажимайте кнопку ON, чтобы усилить интенсивность и кнопку OFF, чтобы ослабить интенсивность стимуляции.

Регулировка скорости

После начала стимуляции нажмите кнопку S/P для перехода в режим регулировки скорости.

нажимайте кнопку ON, чтобы увеличить скорость и кнопку OFF, чтобы уменьшить скорость.

При повторном нажатии кнопки S/P вы снова перейдете в режим регулировки интенсивности вибрации.

Выключение прибора

Чтобы выключить прибор сначала нажмите кнопку MODE для перехода в главное меню. Затем нажмите и удерживайте кнопку OFF.

Внимание!!!

Для того чтобы прибор начал работу, все 4 электрода должны быть присоединены к Вашему телу.

ХРАНЕНИЕ И УХОД

Хранение и уход за прибором

- Протирайте прибор влажной тряпкой или нейтральным чистящим средством и затем осушите сухой тряпкой. Не использовать быстро испаряемые жидкости, такие как бензин, растворитель или бензин для чистки.

- Не используйте и не храните прибор в местах, где есть магнитные поля или электронные волны (рядом с телевизором или радио)

- Не кладите прибор в места с повышенной температурой, повышенной влажностью или под прямыми солнечными лучами.

- Храните прибор в сухом месте.

- Убирайте прибор в места недоступные для детей.

- Вытаскивайте батарейки, если прибор не будет использоваться в течение длительного периода времени.

Храпение и уход за электродами

- При загрязнении электродных подушечек их липкость может уменьшиться, и на коже могут возникать раздражения. В таком случае намочите водой поверхность подушечек и удалите загрязнение, это позволит на время восстановить липкость подушечек.

- Не кладите подушечки в места с повышенной температурой, повышенной влажностью или под прямые солнечные лучи.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Прибор вообще не работает:

- Подключены ли должным образом подушечки и электродный провод? Проверьте и убедитесь в правильности присоединения.

- Правильно ли размещены электроды? Перед проверкой прочтите инструкцию о том, как они должны быть расположены правильно.

- Не разрядились ли батарейки? Если да, замените их новыми.

- Правильно ли вставлены батарейки? Перед проверкой прочтите инструкцию о том, как они должны быть вставлены.

Дисплей и режимы работы светятся, но стимуляции не происходит:

- Правильно ли размещены электроды? Подача напряжения к используемому каналу автоматически прекращается примерно через 5 секунд после того как одна  из  электродных  подушечек  отсоединяется  от тела.  Поэтому,  хорошо присоедините подушечки к вашей коже.

- На какой  позиции установлен уровень интенсивности?  Нажмите на  кнопу регулировки   интенсивности   и   выберете необходимый режим.

- Не наложены ли друг на друга электродные подушечки? Зафиксируйте подушечки таким образом, чтобы они не заходили одна на другую ни коим образом.

Слабая стимуляция:

- Не наложены ли друг на друга электродные подушечки? Зафиксируйте подушечки таким образом, чтобы они не заходили одна на другую ни коим образом.

- Подключены ли должным образом подушечки и электродный провод? Проверьте и убедитесь в правильности присоединения.

- Правильно ли размещены электроды? Перед проверкой прочтите инструкцию о том, как они должны быть расположены правильно.

Во включенном состоянии прибора не загораются ни дисплей,  ни режимы работы:

- Не    разрядились    ли    батарейки?    Если    батарейки    разряжаются,    прибор автоматически выключается. Замените батарейки на новые.

- Правильно ли вставлены батарейки? Перед проверкой прочтите инструкцию о том, как они должны быть расположены правильно

Возникают покраснения на коже:

- Не слишком ли долго вы работали над этим участком? Ограничьте время использования прибора на одном участке до 10-15 минут.

- Сухие ли электродные подушечки? Смочите поверхность подушечек и попробуйте снова. Если это не решает проблемы, или подушечки достаточно загрязнены, замените их новыми.

- Хорошо ли зафиксированы электродные подушечки? Как следует закрепите подушечки так, чтобы они плотно прилегали к телу.